常州市金坛区采购项目

询 价 文 件

项目编码：JSXD2023-016号

项目名称：华罗庚实验学校教室健康照明提升改造项目

招  标  人 (章)：常州市金坛区华罗庚实验学校

法定代表人 (签字/签章)：

招标代理机构(章)：江苏信达建设工程咨询有限公司

法定代表人 (签字/签章) ：

发  放  时  间:2023年6月

目录

第一部分 询价公告

第二部分 响应人须知前附表

第三部分 响应人须知

第四部分 采购需求

第五部分 成交合同

第六部分 响应文件格式

# 第一部分 询价公告

项目概况

华罗庚实验学校教室健康照明提升改造项目的潜在供应商应在江苏信达建设工程咨询有限公司（常州市金坛区汇金路227号筑立方大厦9楼）获取询价文件，并于2023年6月27日上午9:00（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目名称：华罗庚实验学校教室健康照明提升改造项目

2.采购方式：询价

3.预算金额：29.5万元

4.最高限价：520元/盏（吊杆式LED教室灯或LED黑板灯），投标报价超过最高限价的作无效报价处理。

5.采购需求：教室健康照明环境提升改造项目的深化设计、供货（LED黑板灯、吊杆式LED教室灯，各类灯具的具体数量按采购人要求）、运输、卸货至采购单位项目现场、安装、调试，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修等全部工作。

6. 合同履行期限：工期要求为合同签订后20天内安装、调试完成。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人（包含法定代表人（负责人）为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一项合同下的采购活动；

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取询价文件

1.时间：2023年6月16日至2023年6月21日，每天上午8:30至11:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：常州市金坛区汇金路227号筑立方大厦9楼招投标办公室。

3.方式：在线下载

4.售价：300元，未报名的单位不得参与投标。

5.投标报名时需携带的资料：

（1）报名申请表（附件1）；

（2）营业执照；

（3）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

注：投标人报名时需提供以上报名资料二套（复印件加盖公章），缺项为报名不合格，不予领取询价文件。

## 四、响应文件提交

截止时间：2023年6月27日上午9:00（北京时间）

地点：常州市金坛区汇金路227号筑立方大厦9楼开标室

## 五、开启

时间：2023年6月27日上午9:00（北京时间）

地点：常州市金坛区汇金路227号筑立方大厦9楼开标室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、响应保证金

响应保证金：5000元；

响应保证金到帐截止日期：响应文件递交截止时间前；

响应保证金交纳方式：银行电汇或转帐；

收款单位名称：江苏信达建设工程咨询有限公司；

开户行：南京银行股份有限公司金坛支行；

帐号：1007 2300 0000 0139。

响应人必须自行将投标保证金从公司基本账户按规定方式和时间缴至上述指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛区华罗庚实验学校

地    址：常州市金坛区金城镇学基路66号

联系方式：13813515590

2.采购代理机构信息

名    称：江苏信达建设工程咨询有限公司

地    址：常州市金坛区汇金路227号筑立方大厦9楼

联系方式：0519-82798174

3.项目联系方式

项目联系人：李萍

电   话：0519-82798174

# 第二部分  响应人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 |
| 2 | 项目预算 | *本项目预算为29.5万元 |
| 3 | 是否有最高限价 | *有。本项目最高限价为520元/盏（吊杆式LED教室灯或LED黑板灯），投标报价超过最高限价的作无效报价处理。 |
| 4 | 响应人资质条件和应具备的特殊要求 | *4.1响应人基本资格条件（承诺） （1）具有有效的营业执照或事业单位法人证书； （2）具有本项目实施能力和良好的商业信誉； （3）具有健全的财务会计制度； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 |
|  |  | - *4.2响应人应具备的特殊要求：无 |
| 5 | 是否允许代理商投标 | ■ 否 |
| 6 | 是否允许联合体投标 | ■ 否 |
| 7 | 是否允许进口产品投标 | ■ 否 |
| 8 | 是否组织现场考察 （标前答疑会） | ■ 否 |
| 9 | 构成谈询价通知书的其他材料 | 询价通知书答疑纪要、澄清、更正、说明等 |
| 10 | 响应人要求澄清询价通知书的截止时间 | 投标人如有需要，可自行考察现场，费用自理。 （一）该项目不组织集中答疑，投标供应商如果有疑问，请将疑问于2023年6月22日上午11：00时前，各投标供应商将疑问以书面形式并加盖投标供应商公章，送至江苏信达建设工程咨询有限公司（常州市金坛区汇金路227号筑立方大厦9楼）或将疑问打印盖章并扫描发送至采购代理单位指定邮箱153707725@qq.com及电话确认0519-82798174，逾期不予受理。 （二）答疑回复时间：2023年6月22日下午17：00前，由采购代理单位以电子邮件形式统一回复。投标供应商由于对采购招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标供应商自负。采购人有权对已发出的询价文件进行必要的澄清或修改，并通知所有投标供应商。采购人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有询价文件收受人。 |
| 11 | 采购人对询价通知书澄清、修改时间 | 2024年6月16日至响应文件接收截止之日3个工作日前 |
| 12 | 采购人对询价通知书澄清方式 | 在金坛教育服务网等媒体上以澄清公告的形式公告。 |
| 13 | 响应文件递交方式 | *本项目采用线下投标，请符合投标条件的响应人应携带规定的材料于开标开始前到开标地点，进行开标。除上述方式之外，不接受响应人以邮箱、快递及其他任何方式提交的响应文件。 |
| 14 | 响应文件份数 | *14.1响应文件一式三份，一份正本、二份副本；正本和副本必须分开装订，用封套加以密封。 注：以上材料未按要求提供的，资料不全或不符合要求的作无效报价文件处理。 |
| 15 | 是否允许响应人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | ■ 否 |
| 16 | 资格审查 | *16.1本项目采用资格后审方式； |
| 17 | 成交办法 | 根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商；在符合上述要求的情况下，若有两个或两个以上的最低报价，则由采购人代表现场随机抽签确定成交供应商。 |
| 18 | 响应有效期 | 120 日历天（从开标日起计算） |
| 19 | 是否收取响应保证金 | ■ 是。 |
| 20 | 是否收取履约保证金 | ■ 是，中标金额的5%，合同签订前交至甲方指定账户，项目验收合格后一次性退还（不计息）。 中标投标人必须将履约保证金从公司基本账户按规定方式和时间缴至指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳（请备注项目名称及学校名称）。 |
| 21 | 信用记录查询 | 询价小组人员于资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)渠道查询响应人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，其投标作无效报价文件处理，无效响应人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。 |
| 22 | 采购资金的支付方式、时间、条件 | 详见成交合同主要条款 |
| 23 | 其他 | 本项目代理费用：2900元。中标单位在领取中标通知书时一次性以现金支付给招标代理单位，投标单位在投标报价中应综合考虑。 |

- 注：

- 1.上表中加 * 项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

2.响应人须知前附表内容如与询价通知书其他部分不一致，以响应人须知前附表为准。

# 第三部分 响应人须知

一、定义

1.1“采购人”指本项目的具体采购单位，名称详见响应人须知前附表。

1.2“招标货物”指本询价通知书中所述所有货物及实现货物功能价值所必须的配套技术和服务。

1.3“服务”指本询价通知书所述响应人应该履行的承诺和义务。

1.4“响应人”指符合本询价通知书规定并参加投标的供应商。

1.5“潜在响应人”指符合本询价通知书各项规定的合格供应商。

1.6 本询价通知书规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

二、合格响应人的条件

2.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本询价通知书各项规定的国内供应商均可参加投标。

2.2特定资格条件：详见采购公告

2.3供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

2.4凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

2.5本次采购是否允许两个（含）以上响应人组成一个联合体以一个响应人身份共同投标，详见响应人须知前附表。如果允许联合体投标，联合体各方应符合下列要求：

（1）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合采购法第二十二条第一款规定的条件，并按照响应人须知前附表要求提交相关文件。采购人根据采购项目的特殊要求规定响应人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被拒绝。

（4）联合体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

（5）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向代理机构与采购人承担连带责任。

2.6响应人应按照采购公告规定的方式获取询价通知书。

三、询价费用

3.1响应人应自行承担其编制、提交响应文件以及参加询价活动所产生之一切费用。无论询价活动中的做法和结果如何(包括采购单位决定取消采购的)，采购人和代理机构对上述费用不负任何责任。

四、询价通知书

4.1询价通知书由下列七部分内容组成：

第一部分 询价公告

第二部分 响应人须知前附表

第三部分 响应人须知

第四部分 采购需求

第五部分 成交合同

第六部分 响应文件格式

4.2询价通知书的澄清和修正

（1）供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（2）响应人在收到询价通知书后，如有疑问需要澄清，应在答疑规定的时间前以书面形式向采购人提出，如无疑问,视作响应人完全响应询价通知书的条款和要求。采购人作出的澄清或修改将公告通知所有询价通知书收受人。

（3）采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对响应人提问的澄清，均可对询价通知书用更正公告的方式进行修改。

（4）询价通知书及询价通知书的澄清、修改、补充等内容均以金坛区教育服务网发布的内容为准。

（5）询价通知书的更正（含澄清、修改等）内容与原询价通知书在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。询价通知书的更正（含澄清、修改等）内容将在金坛区教育服务网上发布，作为询价通知书的组成部分，对响应人起约束作用。

五、响应人的义务

5.1响应人应当认真阅读询价通知书，完全明了采购项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了响应人所应具备的资格条件。

5.2响应人应当按照询价通知书的要求编制响应文件。响应文件应对询价通知书提出的实质性要求和条件作出完全响应。

5.3响应人应在响应文件提交截止时间前，将密封的响应文件送达指定地点。

5.4响应人不得相互串通询价报价，不得排挤其他响应人的公平竞争，损害采购人或者其他响应人合法权益。响应人不得与采购人串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5.5响应人在响应文件提交截止时间前，对所提交的响应文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

六、响应文件组成及相关要求

6.1响应文件应当符合询价通知书的要求，并应包括但不限于下列内容。

6.1.1响应文件编写

（1）按照询价通知书中本条6.2响应文件格式部分规定的顺序，统一编目编码并编制目录。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任应当由响应人承担。

（2）响应人应详细阅读询价通知书的全部内容。响应文件须对询价通知书中的内容做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供询价通知书中所要求的全部资料及数据，将被视为响应文件完整性有缺陷。

（3）除可填报内容外，对响应函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，该响应将被拒绝。

（4）响应文件应按照询价通知书的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

（5）响应人必须保证询价通知书所提供的全部资料真实可靠。

6.2响应文件构成

（1）响应函（附件一）；

（2）法定代表人（负责人）资格证明书（附件二）；

（3）法定代表人（负责人）授权委托书（附件三）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附件四）；

（5）开标一览表（附件五）；

（6）报价明细表（附件六）；

（7）响应人基本资格条件承诺书（附件七）；

（8）技术参数偏离表（附件八）；

（9）供应商信用承诺书（附件九）；

（10）响应人认为需要提供的其它说明和资料。

6.3响应报价：

（1）所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其保管、运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由响应人自行承担。

（2）响应人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报报价一览表。

（3）响应人应按第六部分项报价明细表的内容填写货物单价（包括货物报价，装箱、包装、包装物料、送货和保险费用等）、总价及其他事项。报价一览表中价格填报处不应有空白，如无费用可填报“/”。

（4）响应人对投标报价若有说明应在报价一览表显著处注明。

（5）投标的报价优惠应对应报价一览表、分项报价明细表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出询价通知书要求而额外赠送的货物、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不具有竞争优势。

（6）对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由响应人自行设计。响应人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人或代理机构以其他条款签订合同的权利。

6.4其他评审相关材料：

（1）响应人依据评分办法应提交的各类证明资料(要求“原件核查”的材料应当将原件（或公证件）在投标截止时间前随同响应文件一并提交以供核查，过时不予接收)

（2）其他需响应人对本次响应的详细说明（响应人视具体项目情况自行编制）；

七、响应人应认真检查询价通知书的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向代理机构索取，否则责任自负。

八、响应文件的制作应当符合以下要求

8.1响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

8.2响应文件由响应人按询价通知书规定的格式如实填写（编写），须有法人、法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）授权代表签字（盖章），方为有效。副本可通过正本复印并在规定地方加盖公章。

8.3全套响应文件应无修改和行间插字。

8.4投标报价清晰准确，不存在影响其他响应人评分的严重错误。

8.5所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.6响应人投标一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

8.7响应文件格式部分，应由响应人按给定格式提供，不得更改。

8.8响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）授权代表的签字和盖章。

8.9响应人在响应文件中应加盖与响应人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章；响应人法定代表人（负责人）或授权代表的签字或盖章须为全名。

九、在响应文件提交截止时间之前的密封完好的响应文件可以接受。

十、询价保证金：详见采购公告

十一、响应文件的密封与标志：详见前附表

十二、响应文件提交，截止时间和地点

12.1响应人须在采购公告规定的响应文件提交截止时间之前在指定地点将响应文件提交给代理机构。

十三、响应文件的修改和撤回

13.1在响应文件提交截止时间之前，响应人可以对所提交的响应文件进行修改和撤回，但所提交的修改或撤回通知必须按询价通知书的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和提交。响应文件提交截止时间之后，响应人不得修改或撤回响应文件。

十四、询价报价次数：详见前附表

十五、响应文件的有效期

15.1本项目响应文件的有效期详见响应人须知前附表。响应截止时间后，响应人在响应有效期内不得撤销响应文件。

15.2在特殊情况下，采购人或代理机构可与响应人协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的响应人除按照采购人或代理机构要求修改响应文件有效期外，不得修改响应文件的其他内容。

十六、成交服务费：详见前附表

十七、评审、评定成交方法

17.1根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商；在符合上述要求的情况下，若有两个或两个以上的最低报价，则由采购人代表现场随机抽签确定成交供应商。

十八、询价及评审程序

18.1成立询价小组。根据有关法律法规和本询价通知书的规定，结合本询价项目的特点组建询价小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。询价小组由三人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于询价小组成员总数的三分之二。

18.2代理机构将按第一部分采购邀请中规定的时间和地点举行询价会议。

18.3询价会议由代理机构组织并主持，由响应人或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；对响应文件进行检查，确认是否完整，文件签署是否正确，是否按本须知编制。

18.4经确认无误后，由采购人或者代理机构工作人员当众宣布响应文件密封性核查结果；

18.5响应人法定代表人（负责人）或代理人在评审结果宣布前，未经同意不得擅自离开；

18.6拆封响应文件；

18.7询价小组检验已开封的响应文件是否符合询价通知书有关规定，是否完整，文件签署是否正确；询价小组依据询价通知书规定进行资格审查、有效性审查，审查每份响应文件是否实质上响应了询价通知书的要求；

（1）实质上响应的响应是指与询价通知书的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

（2）重大偏离或保留系指响应产品的质量、数量和交货期限等明显不能满足询价通知书的要求，或者实质上与询价通知书不一致，而且限制了采购人的权利或响应人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的响应人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

a.应当交纳响应保证金的响应人未提交响应保证金或金额不足的；

b.本文件“响应人须知前附表”资格审查文件不全或无效的；

c.响应文件未按询价通知书的规定签署、盖章的；

d.响应有效期不足的；

e.响应产品性能、规格、数量、交货时间、货物包装方式、检验标准和方法、售后服务承诺等不满足询价通知书中的相关要求和超出采购人可接受的偏差范围的；

f.未按照询价通知书规定报价的；

g.不符合询价通知书有关分包、转包规定的；

h.联合体响应文件未附联合体响应协议书的（如有）；

i.响应文件附有采购人不能接受的条件；

j.不符合询价通知书中规定的其他实质性要求；

（3）重大偏离不允许在响应截止时间后修正，但询价小组将允许修正响应中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应询价通知书要求的响应人的竞争地位产生不公正的影响。

（4）如果响应文件实质上没有响应询价通知书的要求，询价小组将予以拒绝，响应人不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应的响应。

18.8只有通过资格审查并合格的响应人才能进入下面的询价程序，同时通过资格审查合格的响应人须不少于三家，否则询价失败。询价小组核对询价响应文件报价,报价不得超过采购预算或采购最高限价,否则不得进入后面的询价程序。

18.9询价小组根据响应人的承诺、响应程度和响应人的最后总报价进行按询价通知书规定的评审办法进行评审并给出评审意见。

18.10询价小组根据询价成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加询价的未成交的供应商。

18.11询价小组认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。

18.12询价小组各成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.13如询价过程中出现本采购询价通知书未尽事宜，由询价小组根据采购有关法律、法规讨论决定。

十九、响应文件出现下列情况之一的，将作为无效响应文件处理，无效响应文件不予参加评审。

19.1响应文件未按规定标志、密封、盖章的；

19.2响应文件未加盖响应人公章的；

19.3授权委托书无响应人公章、法定代表人（负责人）的印鉴（或签名），或委托书非原件的；

19.4响应人未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性的改变的；

19.5响应人不符合询价通知书中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

19.6响应文件未按询价通知书规定的格式、内容和要求编制，响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

19.7响应人在一份响应文件中，对同一采购项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

19.8响应人在询价报价中存在严重错误，并影响对其他响应人的评分的；

19.9响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

19.10响应人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

19.11逾期送达的响应文件；

19.12询价保证金未按询价通知书规定的方式和时间缴至指定帐户的（达到免收保证金条件的此款忽略）；

19.13响应人的询价报价超出最高限价或预算金额；

19.14询价通知书明确规定无效的其他情形，或者其他被询价小组认定无效的情况；

19.15询价通知书中约定的其他无效标要求；

19.16投标文件的已标价工程量清单与询价文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

19.17响应偏离表中“响应文件的技术参数或者服务标准”不符合“询价文件要求的技术参数或者服务标准”要求或其中标注★的项未提供符合要求的相关检测报告；

19.18未按采购需求中非实质性要求提供检测报告或书面承诺书的；

19.19不符合法律、法规和询价通知书规定的其他实质性要求的。

二十、确定成交供应商

20.1询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

20.2评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选响应人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

20.3采购人也可授权询价小组按本条规定直接确定成交供应商。

二十一、响应文件的澄清

21.1为了有助于响应文件的审查、评价和比较，询价小组可以书面方式要求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。响应人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.2响应文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；单价乘数量不等于总价，数量符合询价通知书要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.3所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，由法定代表人（负责人）或其代理人的签名或盖章。

二十二、评审中作为终止询价活动的情况

22.1在询价过程中，询价小组发现有下列情形之一的，应当终止询价采购活动：

1)因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

询价采购活动终止后，询价小组应作出书面报告。

3)在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的响应人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送主管部门。

22.3终止后，代理机构应当将终止原因通知所有响应人。

二十三、成交通知

23.1采购人或者代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在金坛区教育服务网上公告成交结果，公示无异议后向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

23.2成交通知书是合同的组成部分。

二十四、签订合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出询价通知书以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

24.2采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

24.3成交供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，代理机构有权决定按照成交供应商成交后终止或解除合同等依约处理。

24.5违反24.1条、24.2的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

二十五、询问、质疑、投诉

25.1询问

供应商对采购活动有疑问的，可以按照响应人须知前附表要求向采购人或代理机构提出询问。

25.2质疑

（1）响应人（潜在响应人）对询价通知书条款或技术参数有异议的，应当在投标截止时间前提出，于投标截止时间后对询价通知书提出质疑的，其质疑被视为无效质疑。

（2）响应人（潜在响应人）认为询价通知书、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过书面材料向代理机构提出质疑。响应人应知其权益受到损害之日，是指：

a.对询价通知书提出质疑的，在满足25.2第（1）条款的前提下，为获取询价通知书之日或者询价通知书公告期限届满之日；

b.对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

c.对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

响应人（潜在响应人）针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

（3）提出质疑的响应人（潜在响应人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在响应人已依法获取其可质疑的询价通知书的，可以对该文件提出质疑。

（4）响应人（潜在响应人）提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a.响应人（潜在响应人）的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

响应人（潜在响应人）为自然人的，应当由本人签字；响应人（潜在响应人）为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖名章，并加盖公章。质疑函内容有缺失的，代理机构、采购人应当一次性告知质疑人需补全的材料及补交的截止时间。补交的截止时间与法定质疑期的截止时间一致。质疑人于截止时间后递交补充材料的，将被拒绝。

（5）质疑事项如无实质内容，仅为询问质疑人得分情况或质疑人未中标原因等的，代理机构、采购人可将此类质疑函作为书面询问接收，代理机构按询问程序处理。

（6）采购人、代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并通过书面答复质疑供应商和其他相关当事人。

25.3投诉

质疑人对采购人、代理机构的答复不满意，或者代理机构、采购人未在规定时间内作出答复的，质疑人可以在答复期满后15个工作日内依法向相关部门提起投诉。

二十六、保密和披露

26.1响应人自获取询价通知书之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

26.2采购人或代理机构有权将响应人提供的所有资料向有关部门或评审委员会披露。

26.3在采购人或代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或代理机构无须事先征求响应人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、响应人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及响应人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

# 第四部分 采购需求

一、项目概况

1.项目地点：原江苏华罗庚中心

2.招标内容：教室健康照明环境提升改造项目的深化设计、供货（LED黑板灯、吊杆式LED教室灯，各类灯具的具体数量按采购人要求）、运输、卸货至采购单位项目现场、安装、调试，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修等全部工作。

3.项目背景：从目前中小学生视力发展来看，教室照明问题也是原因之一。通过对中小学的普通教室进行健康照明设备改造，提高教室照明质量，改善学生学习光照环境。本次改造，本着安全可靠、质量优质、健康环保、节能降耗、经久耐用的原则，所使用的产品在满足照明功能的基础上，应能为学生提供高品质、健康光环境，提高学生的学习效率，改善学生的视力健康水平。

4.学校改造教室数量、教室面积及控制单价详见下表：

| 序号 | 学校名称 | 普通教室数（个） | 单个普通教室面积 （平方米） | 单个教室灯的数量（盏） | 教室灯的合计数量（盏） | 全费用控制单价（元/盏） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华罗庚实验学校 | 39 | 70 | 12 | 468 | 520 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

（1）每盏灯的全费用单价不得超过控制单价，否则为无效投标。

（2）各教室数量为预估数，最终结算以实际发生为准（各教室具体结算数量为在满足现行规范要求的前提下经县（市、区）或学校确认后的数量），合同全费用单价不因任何因素（如各教室灯具数量的变化）而变化。

（3）改造教室情况复杂，具有吊扇、投影机、标准化考场监控等设备。灯具安装时，要注意避免对以上设备的遮挡和使用。如需调整以上设备，须经采购人同意后，由中标供应商负责调整或更换，其调整或更换的设备不影响学校原有使用，因调整或更换设备导致的相关费用包含在投标报价中。项目施工的管理以及施工安装人员需具备相应的资质证书。

（4）投标人所投标段均使用同一款产品。投标产品的型号、规格、参数指标与投标人在投标文件中提供的检测报告一致。

二、基本要求

1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合《江苏省改造提升义务教育学校教室照明项目操作规程》（2021年3月）和招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3.投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

4.人员要求：拟投入的项目须具备相关资格证书，拟投入的安装人员须具备低压电工操作证书。

5.项目施工管理与质量控制、验收与竣工必须严格执行《江苏省改造提升义务教育学校教室照明项目操作规程》（2021年3月）和行业最新规定。

### 三、采购的教室照明产品、质量须符合的国家标准

一）本项目采购的产品须符合以下国家标准（包括但不限于）：

教室照明产品（LED 灯具）须符合以下标准：

1）IEC/TR 62778：2014《应用 IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害》

2）IEEE Std 1789-2015《IEEE 推荐的高光 LED 减少使用者健康风险调制电流方法》

3）GB 19510.14-2009《LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》

4）GB 7000.1-2015《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》

5）GB 7000.201-2008《灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具》

6）GB/T 31831-2015《LED 室内照明应用技术要求》

教室照明质量（LED 灯具）须符合以下标准

1）GB 50034-2013 《建筑照明设计标准》

2）GB 7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》

3）GB/T 5700-2008 《照明测量方法》

4）GB∕T 36876-2018 《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》

5）GB40070-2021 《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》

6）T∕JYBZ 005-2018 《中小学照明技术规范》

7）DB3201/T 1006—2020《中小学幼儿园教室照明验收管理规范》

注：上述标准如有新版本更新施行，应按照新版本执行。

二）本次招标主要产品配置主要参照GB 7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》 、苏教体艺函〔2021〕8 号《江苏省改造提升义务教育学校教室照明项目操作规程》等相关标准，同时结合金坛本地学校教学工作实际需求，明确提出下列要求：

| 产品名称 | 功率 | 显色指数Ra | 光效（lm/w） | 6000小时光通维持率 | 防护等级 | 蓝光 | 闪烁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊装式教室灯 | <45W | >90 | >75 | >92% | IP40 | RG0 | 无危害 |
| 黑板灯 | <45W | >90 | >75 | >92% | IP40 | RG0 | 无危害 |

*所有产品都必须通过CCC 认证。以上所有参数要求必须要提供具有照明项目检测资质并通过CMA、ILAC-MRA或CNAS 认证的合规检测机构出具的检测报告，提供的相关检测报告均可在全国认证认可信息公共服务平台上查询到。如不符合上述项产品，取消投标资格。

LED黑板灯

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1.LED光源, 提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）；， 2.闪烁指标：提供检测报告，检测报告评价为“无显著影响”或“无危害”； 3.蓝光指标：提供检测报告，检测报告评价为“无危害类”或“无危险类”或“RG0”； 4.所投黑板灯应具备IP40 及以上防护等级 5.所投黑板灯显色性：Ra＞90。 6.灯具CCC认证证书(标明灯珠功率和灯珠总数)，产品功率≤50%灯珠总功率。 7.所投黑板灯光通维持率大于92%，提供检测报告。 8.所投黑板灯灯具效能大于75lm/w，提供检测报告。 9.整灯≥6000小时的光通量维持率报告(不接受加速检测报告)。 注：投标时提供的检测报告或认证证书必须要提供具有照明项目检测资质并通过CMA、ILAC-MRA或CNAS 认证的合规检测机构出具的检测报告 |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.所投黑板灯的色温：4300K～5300K。（必须要提供具有CMA、ILAC-MRA或CNAS 认证的检测机构出具的检测报告） 2.黑板灯灯具分布光度测量报告(依据GB/T9468-2008，含光强分布曲线和光电色数据；（必须要提供具有CMA、ILAC-MRA或CNAS 认证的检测机构出具的检测报告） 3.黑板灯色容差：提供检测报告满足≤5；（必须要提供具有CMA、ILAC-MRA或CNAS 认证的检测机构出具的检测报告） 4.尺寸：长度满足4米宽书写板部署三盏黑板灯的要求；（提供书面承诺书） 5.电源线采用WDZ-BYJ2.5平方国标单芯低烟无卤阻燃铜线（提供检测报告或相关证书）；绝缘阻燃型线槽（提供阻燃检测报告）； 6.开关：通过3C认证、非回料阻燃PC材质外壳、多开单控；布线后，每个照明86型开关所控制灯具数1个；原有86型开关全部更换；黑板灯开关必须在黑板一侧，便于使用显示设备时关闭对应黑板灯。（提供书面承诺书） 7.布线：开关至顶部采用暗线，可借用原有暗管或开槽套管暗埋；原有电源线线径低于2.5平方毫米必须更换；电源线外穿套PVC线槽，PVC线槽转阴角阳角、平面折弯、分支三通、堵头等节点，使用标准转接配件，非手工倒角加工；推荐从开关到灯具接电端子采用整根电源线完整无连接，如果采用整根电源线确有困难，允许每根电源线最多增加一个续接节点并采用合格的导线连接器；顶部明线安装中线槽大小和接线盒孔径相匹配并连接紧密；对施工中造成的墙面破损要修复到位。（提供书面承诺书） 8.本项包含：一体化黑板灯、金属吊杆、86型开关及该灯安装所需的电线、线槽、辅材、人工、机械、利润、税金等费用（提供书面承诺书） |

2.吊杆式LED教室灯

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1.LED光源, 提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）； 2.闪烁指标：提供检测报告，检测报告评价为“无显著影响”或“无危害”； 3.蓝光指标：提供检测报告，检测报告评价为“无危害类”或“无危险类”或“RG0”； 4.所投教室灯应具备IP40及以上防护等级 5.所投教室灯显色性：Ra＞90。 6.灯具CCC认证证书(标明灯珠功率和灯珠总数)，产品功率≤50%灯珠总功率。 7.所投教室灯光通维持率大于92%；提供检测报告。 8.所投教室灯灯具效能大于75lm/w，提供检测报告。 9.整灯≥6000小时的光通量维持率报告(不接受加速检测报告)。 注：投标时提供的检测报告或认证证书必须要提供具有照明项目检测资质并通过CMA、ILAC-MRA或CNAS 认证的合规检测机构出具的检测报告 |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.所投教室灯的色温：4300K～5300K。（必须要提供具有CMA、ILAC-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告） 2.教室灯灯具分布光度测量报告(依据GB/T9468-2008，含光强分布曲线和光电色数据)；（必须要提供具有CMA、ILAC-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告） 3.教室灯色容差：提供检测报告满足≤5；（必须要提供具有CMA、ILAC-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告） 4.尺寸：长度1200±200mm，宽度300±20mm；边框：主体材质为铝合金；（必须要提供具有CMA、ILAC-MRA或CNAS 认证的检测机构出具的检测报告） 5.电源线采用WDZ-BYJ2.5平方国标单芯低烟无卤阻燃铜线（提供检测报告或相关证书）；绝缘阻燃型线槽（提供阻燃检测报告）； 6.开关：通过3C认证、非回料阻燃PC材质外壳、多开单控；布线后，每个照明86型开关所控制灯具数不应多于3个；原有86型开关全部更换；开关必须在一侧，便于使用显示设备时关闭对应教室灯。（提供书面承诺书） 7.布线：开关至顶部采用暗线，可借用原有暗管或开槽套管暗埋；原有电源线线径低于2.5平方毫米必须更换；电源线外穿套PVC线槽，PVC线槽转阴角阳角、平面折弯、分支三通、堵头等节点，使用标准转接配件，非手工倒角加工；推荐从开关到灯具接电端子采用整根电源线完整无连接，如果采用整根电源线确有困难，允许每根电源线最多增加一个续接节点并采用合格的导线连接器；顶部明线安装中线槽大小和接线盒孔径相匹配并连接紧密；对施工中造成的墙面破损要修复到位。（提供书面承诺书） 8.本项包含：一体化黑板灯、金属吊杆、86型开关及该灯安装所需的电线、线槽、辅材、人工、机械、利润、税金等费用（提供书面承诺书） |

四、光环境改造达标要求：

本次教室光环境改造，从提升光环境质量，保护学生视力健康角度出,GB 7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》等相关标准，结合金坛本地学校教学工作实际需求，特明确要求改造完成后教室光环境指标参数必须达到如下要求：

| 房屋或场所 名称 | 参考平面及其高度 | 平均照度 (Lx) | 眩光值(UGR) | 显色指数Ra | 相关色温（K） | 照度均匀度U0 | 照明功率密度（W/m2）标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 目标值 |
| 普通教室 | 课桌面 | ≥300 | ＜19 | ＞90 | 4300~5300 | ≥0.7 | ≤7 |
| 普通教室 | 黑板面 | ≥500 | - | ＞90 | 4300~5300 | ≥0.8 | - |

注：维护系数取0.8，初始平均照度≥维持平均照度÷0.8

在项目验收过程中，采购人将邀请合规专业检测机构对改造效果进行全面检测，如未能达到上述要求，在采购人规定的时间内进行整改，整改后经检测仍未达标的，本次招标结果作废，合同自动失效，招标人不支付任何费用，安装的灯具待产生新中标人后一周内由原中标人拆除带走，且有权利追究原中标人的经济和法律责任。投标人需就此作出书面承诺。所有检测费均由中标单位支付。

五、报价方式

本项目投标报价为固定全费用单价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、修补移位、管理、维护（包括质保期内的一切维修、合规检测机构的所有检测费用、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺项，中标人应无条件无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

六、商务条款

（一）交货及付款

1. 交货期：合同签订后20天内安装到位、调试完成。

2. 交货地点：采购单位指定地点。

3.付款方式：合同生效后，在规定的时间内完成教室照明光环境改造,通过合规专业检测机构（通过CMA或CNAS认证的专业光环境检测机构）验收,验收合格交付后，2024年春节前付合同价款的60%；正常使用全面检测设备无质量问题，2025年春节前支付至结算价款的95%；质保期（投标承诺质保期）期满后经全面检查无质量问题，付清余款。

注：

- 全面检查内容：检查内容包括且不限于故障缺陷原因、解决措施、修理内容、完成修理所费时间及恢复正常使用运行日期等。对检查中发现的问题，应由中标人负责保修。

2）验收时合规专业检测机构的检测费均由中标单位支付，

（二）售后服务

1.所有产品提供不低于3年的质保期，自验收合格之日起算。

2.在质保期内，中标人应免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由中标人负责。质保期内货物本身质量出现问题或由于货物本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等一切费用由中标人负责。

3.中标人应有长期稳定的售后维修服务机构或维修服务合作伙伴（须提供人员名单或场地证明文件）。中标人提供常设7 天×24 小时热线服务和长期的免费技术支持，在货物安装地市内设有长期稳定售后服务机构。货物维修响应时间：工作时间（8：00-18：00，节假日除外）内为1 小时内响应，2 小时内到达现场，24 小时内处理完毕。

4.中标人自质保期过后，需以优惠价格提供产品维修或零件更换服务，并承诺所提供的零件为原厂生产。

5.项目验收合格交付后，质保期内，中标人应每隔一年进行一次教室照明质量抽检，抽测的教室比例应不低于项目教室总数的3%（且不低于1间）。抽检合格后通知相关设区市、县（ 市、区）或学校，由设区市、县（ 市、区）或学校组织检测队伍按同样比例进行抽测。

6.产品质保期内，所有备品备件、专用耗材均由中标人免费提供，如因中标人保修不及时导致使用人经济损失的，中标人将付出双倍的赔偿；引起法律责任的，中标人依法承担法律责任。

7.产品质保期满时，应进行一次全面检查。检查内容包括且不限于故障缺陷原因、解决措施、修理内容、完成修理所费时间及恢复正常使用运行日期等。对检查中发现的问题，应由中标人负责保修。

8.产品质保期满后，中标人应继续提供维修。如维修不及时导致用户使用不便的，应免收维修材料费。

七、安装要求

1.供应商应严格执行施工进度表、施工人员投入一览表（包含每支施工队队长身份证和安装人员低压电工操作证证书复印件）及规范的管理制度。工程安装要求如下：

1）灯具距课桌面的最低悬挂高度为 1.7m，使用刚性吊杆安装，吊杆应与灯面垂直，不得倾斜，两杆间距偏差±5 mm；灯具排列采用长轴垂直于板书区域布置；灯具对称安装，其横（纵）向中心轴线宜在同一直线上，偏斜不应大于 20mm。

2）吊杆安装的灯具应采用不小于 Φ6mm 膨胀螺栓固定，预埋件承重能不低于灯具重量的 10 倍。

3）灯具及其附件应安装齐全，并无损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷；灯具接线牢固、接触良好；开关面板及接线盒盒体安装完整、无破损变形，零件齐全；墙面明线安装中导管管径大小和接线盒孔径相匹配，导管和接线盒连接紧密。

4）对施工中造成的墙面、顶面破损应修复。

5）按教室照明设置情况和天然采光状况，每个照明开关所控制灯具数不应多于 3 个；板书区域灯具应单独控制，开关安装在板书区域同侧；

6）灯具安装时，要注意避免对其他设备（如：监控摄像机、投影机、顶装空调）的遮挡；如果光线受到建筑构件遮挡，应注意在限值内调整灯具的水平安装位置或降低灯具的安装高度；

7）安装风扇的教室中，出光口面应低于风扇叶面。

2.安装过程管理

2.1 抽测中标灯具

中标灯具大批量到校 2 个工作日内，随机抽取灯具若干件（每个项目中每种型号随机抽取不低于 2 件灯具，包括配套的吊杆等主要配件），随封样样品，密封签章后同时送至一家或多家合规检测机构（具有照明项目检测资质并通过 CMA或 CNAS 认证）进行光电色、安全规范、电磁兼容性、蓝光等项目的实验室检测。

2.2检查设计方案

批量产品抽检合格后，应检查设计方案。设计方案图纸中应包含标注环境实际数据、灯具实际定位数据的平面图、3D 效果图、课桌平面照度值分布及均匀度分析图、板书平面照度值分布及均匀度分析图、指定位置统一眩光值（UGR）分析图、灯具安装电路图。

2.3 安装样板教室

进场施工后，首先进行样板间的安装，安装样板教室用于验证设计的性能效果，如实测的初始平均照度及均匀度超出设计值的±10%，需要再次校验教室灯光效果模型并优化灯具配置方案，优化后的方案作为批量安装的依据。

2.4 施工测试条件

中标人需具备光谱照度闪烁测试设备，对每种类型教室安装后进行自测，并将自测数据及时提交给采购人。

3.施工阶段质量监管

3.1 施工教室复测

每一校安装完成后的 2 个工作日内，校方对教室的平均照度值、均匀度等进行核验，并对工程安全要求、开关安装位置、风扇位置处理等环节进行记录和拍照。

3.2 现场抽测

1）自查

学校相关负责人应坚持参加工程质量监管工作，不定期检查施工过程中有无违反施工程序、规范、规程的现象，质量不合格的项目和事故苗头等应及时做出处理措施。

2）合规检测机构抽查

采购人委托合规检测机构（具有照明项目检测资质并通过 CMA或CNAS 认证）开展现场抽查，现场抽测的教室比例不应低于该项目教室总数的 3%-5%。在抽测中应兼顾同一项目中的不同学校、以及同一学校的不同类型的教室。

3）严格质量管控

全面施工后，在施工现场工程质量管理上，严格按照施工规范要求，建立完善的施工质量管理体系，全面把控施工过程，保证每道工序的施工质量符合施工标准。每个分项、分部工程施工质量应自检自查；不符合要求、不处理好决不进行下道工序的施工，严格质量管控。

八、验收要求

中标人需提供每个学校的照明设计方案和安装完毕后的照明指标检测报告（同类型教室不需重复检测），采购人可随时随机抽取教室对照明指标进行复核，教室照明指标的验收将按照GB7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》、GB 50034-2013 《建筑照明设计标准》、GB/T 5699-2008《采光测量方法》、以及实际使用要求执行，主要检查照明改造后的教室课桌面平均照度、照度均匀度，黑板垂直面平均照度、照度均匀度，灯具的安装方向，灯光的色温、显色指数，照明功率密度，灯具安全性。

中标人应邀请合规检测机构（优先选择政府部门直属的国家级或省级有相关资质的检测机构）对改造效果进行全面检测，合规检测机构的检测报告（含光环境检测报告），主要指标数据应符合《江苏省改造提升义务教育学校教室照明项目操作规程》（2021年3月）的相关标准。

采购人若抽查不合格，则中标人需要在规定时间内完成整改，如不能完成整改或整改后检测仍然不合格的，采购人有权终止合同，由中标人承担因此产生的全部费用，并追究其相关责任。

第五部分 成交合同

（项目名称）

合同协议书

| 甲 方 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 乙 方 | ： |  |

二○二二年  月

合同协议书

采购人（以下称甲方）:

供应商（以下称乙方）:

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ...... |  |  |  |  |  |
| 合同总价款（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 工期：合同签订后20天内安装到位，调试完成。 |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、修补移位、管理、维护（包括质保期内的一切维修、合规检测机构的所有检测费用、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺项，中标人应无条件无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在合同价中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 施工阶段过程管理

6.1抽测中标灯具

中标灯具大批量到校 2 个工作日内，随机抽取灯具若干件（每个项目中每种型号随机抽取不低于 2 件灯具，包括配套的吊杆等主要配件），随封样样品，密封签章后同时送至一家或多家合规检测机构（具有照明项目检测资质并通过 CMA 或 CNAS 认证）进行光电色、安全规范、电磁兼容性、蓝光等项目的实验室检测。

6.2检查设计方案

批量产品抽检合格后，应检查设计方案。设计方案图纸中应包含标注环境实际数据、灯具实际定位数据的平面图、3D 效果图、课桌平面照度值分布及均匀度分析图、板书平面照度值分布及均匀度分析图、指定位置统一眩光值（UGR）分析图、灯具安装电路图。

6.3安装样板教室

进场施工后，首先进行样板间的安装，安装样板教室用于验证设计的性能效果，如实测的初始平均照度及均匀度超出设计值的±10%，需要再次校验教室灯光效果模型并优化灯具配置方案，优化后的方案作为批量安装的依据。

6.4施工测试条件

中标人需具备光谱照度闪烁测试设备，对每种类型教室安装后进行自测，并将自测数据及时提交给采购人。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定全费用单价，工程量最终结算以实际发生为准（各教室具体结算数量为在满足现行规范要求的前提下经县（市、区）或学校确认后的数量），合同全费用单价不因任何因素（如各教室灯具数量的变化）而变化。

4.付款方式：合同生效后，在规定的时间内完成教室照明光环境改造,通过合规专业检测机构（通过CMA或CNAS认证的专业光环境检测机构）验收,验收合格交付后，2024年春节前付合同价款的70%；正常使用全面检测设备无质量问题，2025年春节前支付至结算价款的95%；质保期（投标承诺质保期）期满后经全面检查无质量问题，付清余款。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为   年,自产品验收合格之日起计算。

5.施工过程中的一切安全责任由乙方负责。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

3.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

4.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

5.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

7.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

# 第六部分 响应文件格式

封面：

正本或副本

报价文件

项目名称：

供应商：

日期：2022年  月   日

说明：

对本章所有的响应书格式，响应人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件一：

响    应    函

致：常州市金坛区华罗庚实验学校

江苏信达建设工程咨询有限公司

根据贵方项目的询价通知书（供应商全称）递交下述文件正本一份和副本二份：

据此函，我方宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部询价通知书，包括其有效补充文件等，我们同意放弃对此有不明或误解的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我们完全理解贵方不一定要接受最低的报价的或收到的任何报价。

（4）我方同意按询价通知书规定提供与本项目有关的一切资料及贵方可能另外要求的与本项目有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实的。

（5）我方同意报价有效期为报价公布后120天。

（6）如果我方有询价通知书规定的没收报价保证金的事项发生，我方同意报价保证金被贵方没收。

（7）一旦我方获得成交，我们将根据法律法规和询价通知书的规定，严格履行自己的责任和义务。

（8）与本项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：       邮编：

联系人：     电话：     传真：

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二：

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:            性别:        年龄:        职务:

系           的法定代表人。为实施         的工作，签署上述项目的响应文件、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

响应人：（盖章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（复印件）

附件三：

授权委托书

本授权委托书声明：________________（响应人名称）的_____________（法定代表人姓名、职务）代表响应人授权_______________（被授权人的姓名、职务）为          项目投标的合法代理人，全权负责参加本次采购项目、签订合约以及与之相关的各项工作。本响应人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：日期：

职务：联系电话：

单位名称：地址：

身份证号码：

代理人签字或盖章：日期：

职务：联系电话：

单位名称：地址：

身份证号码：

响应人章：

地址：电话：

传真：邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（复印件）

备注：

1、法定代表人参加开标时，需携带法人资格证明和本人身份证原件（若身份证遗失的，可提供临时身份证或居民户口簿）。

2、代理人参加开标时，需携带授权委托书和本人身份证原件（若身份证遗失的，可提供临时身份证或居民户口簿）。

附件四：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

响应人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：_______________________

日期：______年月日

附件五：

## 开标一览表

价格单位：人民币（元）

| 投标单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标项目名称 |  |  |  |
| 投标报价（元） |  | 工期 |  |
| 质保期 |  |  |  |

注：“报价”保留小数点后两位。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

## 附件六：报价明细表

报价明细表

项目编号：

| 序号 | 设备 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标人民币价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 吊杆式LED教室灯或LED黑板灯 |  |  |  | 468 | 盏 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）每盏灯的全费用单价不得超过控制单价，否则为无效投标。

（2）各教室数量为预估数，最终结算以实际发生为准（各教室具体结算数量为在满足现行规范要求的前提下经县（市、区）或学校确认后的数量），合同全费用单价不因任何因素（如各教室灯具数量的变化）而变化。

（3）改造教室情况复杂，具有吊扇、投影机、标准化考场监控等设备。灯具安装时，要注意避免对以上设备的遮挡和使用。如需调整以上设备，须经采购人同意后，由中标供应商负责调整或更换，其调整或更换的设备不影响学校原有使用，因调整或更换设备导致的相关费用包含在投标报价中。项目施工的管理以及施工安装人员需具备相应的资质证书。

（4）投标人所投标段均使用同一款产品。投标产品的型号、规格、参数指标与投标人在投标文件中提供的检测报告一致。

响应人名称：

法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：

投标日期：     年     月      日

## 附件七：响应人基本资格要求材料格式

响应人资格审查一览表

：

贵单位组织的               采购活动，我公司愿意参加，并承诺的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

| 序号 | 项 目 | 响应人承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有有效营业执照或事业单位法人证书 | 是 |
| 2 | 具有本项目实施能力和良好的商业信誉 | 是 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度 | 是 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 是 |

响应人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：______年    月    日

## 附件八：                           技术参数偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 一、合同文件 |  |  |
| 二、货物名称、数量及金额 |  |  |
| 三、交货时间 |  |  |
| 四、交货地点及方式 |  |  |
| 五、质量保证 |  |  |
| 六、货物验收 |  |  |
| 七、结算方式 |  |  |
| 八、售后服务承诺 |  |  |
| 九、违约责任 |  |  |
| 十、履约保证金 |  |  |
| 十一、争议解决方式 |  |  |
| 十二、合同生效及其他 |  |  |

注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由供应商承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

## 日  期：

## 附件九：

供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信。

二、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

六、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

七、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日

### 附加十：响应人认为需要提供的其它说明和资料